## Registar
Osnovne informacije o zgradi | [11 empty] | Imovinsko-pravni status zgrade | [6 empty] | Građevinske i tehničke karakteristike zgrade | [13 empty] | Energetske potrebe zgrade i potrošnja energije | [14 empty] | Planirane aktivnosti u dugoročnom periodu |  | Napomena
Označavanje |  |  |  | Lokacija |  |  |  |  | Povijest |  |  | Trenutno stanje | [5 empty] | Potrebna aktivnost | Dimenzije |  |  | Ovojnica zgrade |  |  | Tehnički sustavi | [7 empty] | Energetski certifikat zgrade | [5 empty] | Podaci iz ISGE (prosjek 6 zadnje cjelovite godine) 2017.-2022.
Oznaka | Tip zgrade | ISGE oznaka | Naziv zgrade/kompleksa zgrada | JLS | Adresa | Mjesto | Katastarska čestica | Katastarska općina | Godina izgradnje | Godina dogradnje | Godine obnove | Osnivač | Vlasnik | Korisnik | Kulturno dobro | Status vlasništva | Status legalnosti | Opis potrebne aktivnosti | GBP (m2) | Ak (m2) | Ve (m3) | Vanjski zidovi | Krovovi/Stropovi prema negrijanom tavanu | Prozori i vrata | Sustav grijanja | Sustav pripreme potrošne tople vode | Sustav hlađenja | Sunčana elektrana | Sustav klimatizacije i ventilacije | Sustav rasvjete | Centralni nadzorni upravljački sustav | Punionice za vozila na električni pogon | Oznaka energetskog certifikata | Datum isteka certifikata | Energetski razred (QH,nd) | Energetski razred (Eprim) | QH,nd (kWh/m2) | Eprim (kWh/m2) | Datum unosa prosjeka potrošnje | Energent za grijanje | Daljinsko očitanje energenata | Potrošnja toplinske energije (kWh) | Potrošnja toplinske energije/Ak (kWh/m2) | Potrošnja električne energije (kWh) | Potrošnja električne energije/Ak (kWh/m2) | Ukupna potrošnja energije (kWh) | Ukupna potrošnja energije/Ak (kWh/m2) | Grupa | Etapa unutar grupe |  | Procjena otpornosti na klimatske promjene | Poveznica na REGEA Sharepoint mapu dodijeljenu zgradi
Upisati oznaku | Odabrati tip zgrade | Upisati ISGE oznaku | Upisati puni naziv zgrade/kompleksa zgrada | Upisati jedinicu lokalne samouprave na čijem teritoriju se nalazi zgrada | Upisati cjelovitu adresu | Upisati mjesto u kojem se nalazi zgrada | Upisati katastarsku česticu | Upisati katarsku općinu | Upisati godinu izgradnje | Upisati godinu dogradnje | Upisati godinu obnove | Odabrati osnivača | Upisati vlasnika | Upisati korisnika | Upisati da li se zgrada nalazi pod nekom vrstom zaštite | Upisati status vlasništva | Upisati status legalnosti | Upisati potrebne aktivnosti | Upisati građevinsku bruto površinu | Upisati ploštinu korisne površine grijanog dijela zgrade | Upisati volumen grijanog prostora | Odabrati postojeće stanje vanjskih zidova | Odabrati postojeće stanje krovova/stropova prema negrijanom tavanu | Odabrati postojeće stanje prozora i vrata | Odabrati postojeći sustav grijanja | Odabrati postojeći sustav pripreme potrošne tople vode | Odabrati postojeći sustav hlađenja | Odabrati postojeću sunčanu elektranu | Odabrati postojeći sustav klimatizacije i ventilacije | Odabrati postojeći sustav rasvjete | Odabrati postojeći centralni nadzorni upravljački sustav | Odabrati postojeće punionoce za vozila na električni pogon | Upisati oznaku energetskog certifikata | Upisati datum isteka energetskog certifikata | Odabrati energetski razred prema QH,nd | Odabrati energetski razred prema Eprim | Upisati vrijednost prema QH,nd | Upisati vrijednost prema Eprim | Upisati datum unosa prosjeka potrošnje | Odabrati energent za grijanje | Odabrati postojeće daljinsko očitanje energenata | Upisati potrošnju toplinske energije | Automatski izračun nakon upisanih podataka | Upisati potrošnju električne energije | Automatski izračun nakon upisanih podataka | Automatski izračun nakon upisanih podataka | Automatski izračun nakon upisanih podataka | Odabrati grupu | Odabrati etapu | Upisati napomenu | Unijeti status (izrađena/u izradi/planirana/potrebna) - ako nije potrebna ćelija ostaje prazna | Unijeti poveznicu

## Izbornici
Oznaka (opis nije padajući izbornik) | Tip zgrade | Osnivač | Vlasništvo | Legalnost | Potrebna akcija | Vanjski zidovi | Krovovi/Stropovi prema negrijanom tavanu | Prozori i vrata | Sustav grijanja | Sustavi PTV | Sustavi hlađenja | Sunčana elektrana | Ventilacija | Sustav rasvjete | CNUS | Punionica | Energetski razredi | Energent za grijanje | Daljinsko očitanje potrošnje energenata | Grupa | 1_Izgradnja_nove_zgrade | 2_Dogradnja_i_rekonstrukcija_postojeće_zgrade | 3_Dogradnja_i_obnova_postojeće_zgrade | 4_Obnova_postojeće_zgrade | 5_Operativno_održavanje_postojeće_zgrade | 6_Neperspektivna_zgrada | Kulturno dobro
GZ-xxxx (Grad Zagreb) | bolnica 6 | Grad Zagreb | usklađeni katastar i zemljišna knjiga | Potvrda glavnog projekta nakon rekonstrukcije | Provjera stanja objekta s obzirom na zadnji dokaz legalnosti | Toplinski izolirani | Toplinski izolirani | Potrebna zamjena | Dizalica topline zrak-zrak (VRF) | Koristi se isti sustav kao i za grijanje | Dizalica topline tlo-voda | Da, 1 elektrana za samoopskrbu | Prirodna ventilacija | Žarulje s žarnom niti | Da, klasa A | Da | A+ | Biomasa - drvo | Da | _1_Izgradnja_nove_zgrade | 10-Planirano za izgradnju | 20-Planirano za dogradnju i rekonstrukciju | 30-Planirano za dogradnju i obnovu | 40-Planirano za obnovu | 50-Zgrada izgrađena u periodu 2000.-2009. | 60-Neperspektivna zgrada (čeka se odluka o daljnoj sudbini) | Da, pojedinačna zaštita
KAZ-xxxx (Karlovačka županija) | đački dom | Karlovačka županija | nisu usklađeni katastar i zemljišna knjiga - postoji identifikacija čestice | Uporabna dozvola/dozvola za upotrebu/Rješenje o izvedenom stanju s pečatom/rješenjem pravomoćnosti koja odgovara postojećem stanju | Prikupljanje pečata pravomoćnosti | Nedovoljno toplinski izolirani | Nedovoljno toplinski izolirani | Potrebna zamjena dijela prozora i vrata | Dizalica topline zrak-voda | Električni bojler | Dizalica topline zrak-zrak (VRF) | Da, 1 elektrana za prodaju u mrežu | Mehanička ventilacija | Fluorescentna T5 | Da, klasa B | Nema | A | Biomasa - peleti | Ne | _2_Dogradnja_i_rekonstrukcija_postojeće_zgrade | 11-Izrada projektnog zadatka | 21-Izrada projektnog zadatka | 31-Izrada projektnog zadatka | 41-Izrada projektnog zadatka | 51-Zgrada izgrađena u periodu 2010.-2019. | 61-Zgrada predviđena za rušenje | Da, zonska zaštita
KZZ-xxxx (Krapinsko-zagorska županija) | dječji vrtić | Krapinsko-zagorska županija | nisu usklađeni katastar i zemljišna knjiga - potrebna identifikacija čestice | Uporabna dozvola/dozvola za upotrebu/Rješenje o izvedenom stanju bez pečata/rješenja pravomoćnosti koja odgovara postojećem stanju | Prikupljanje postojećih dokaza legalnosti | Djelomično toplinski izolirani | Djelomično toplinski izolirani | Nije potrebna zamjena | Dizalica topline voda-voda | Dizalica topline zrak-voda | Centralni sustav hlađenja VRV rashladnikom | Da, 2 elektrane (za samoopksrbu i za prodaju u mrežu) | Mehanička ventilacija s povratom topline / rekuperacijom | Fluorescentna T8 | Da, klasa C |  | B | Biomasa - sječka |  | _3_Dogradnja_i_obnova_postojeće_zgrade | 12-Pripremne radnje za izradu projektne dokumentacije | 22-Pripremne radnje za izradu projektne dokumentacije | 32-Pripremne radnje za izradu projektne dokumentacije | 42-Pripremne radnje za izradu projektne dokumentacije | 52-Zgrada izgrađena u periodu 2020.-2029. | 62-Zgrada predviđena za prodaju | Da, preventivna zaštita
ZGZ-xxxx (Zagrebačka županija) | dom za starije i nemoćne | Zagrebačka županija | nisu usklađeni katastar i zemljišna knjiga - potrebna povijest promjena na čestici | Uporabna dozvola/dozvola za upotrebu/Rješenje o izvedenom stanju s pečatom/rješenjem pravomoćnosti koja ne odgovara postojećem stanju | Ishođenje dokaza legalnosti | Nisu toplinski izolirani | Nisu toplinski izolirani |  | Dizalica topline tlo-voda | Solarni kolektori | Split sustavi hlađenja | Nema |  | Halogena | Da, klasa D |  | C | Centralizirani toplinski sustav (toplana) |  | _4_Obnova_postojeće_zgrade | 13-Izrada idejnog rješenja | 23-Izrada idejnog rješenja | 33-Izrada idejnog rješenja | 43-Izrada idejnog rješenja | 53-(rezervirano, ne koristi se) | 63-Zgrada predviđena za iznajmljivanje | Nema status kulturnog dobra
xxx-1xxx (odjel obrazovanje) | dom zdravlja 5 |  | netočna površina | Uporabna dozvola/dozvola za upotrebu/Rješenje o izvedenom stanju bez pečata/rješenja pravomoćnosti koja ne odgovara postojećem stanju | Izmjena oznake zemljišta |  |  |  | Kotao na drvnu biomasu | Nema | Nema |  |  | LED | Nema |  | D | Ekstra lako loživo ulje |  | _5_Operativno_održavanje_postojeće_zgrade | 14-Izrada idejnog projekta | 24-Izrada idejnog projekta | 34-Izrada idejnog projekta | 44-Izrada idejnog projekta | 54-(rezervirano, ne koristi se) | 64-Zgrada predviđena za ustupanje
xxx-2xxx (odjel zdravstvo i socijalna skrb) | hotel |  | zgrada nije upisana (pogrešna oznaka zemljišta) | Uvjerenje da je zgrada izgrađena prije 15.2.1968. | Prikupljanje povijesti promjena na čestici |  |  |  | Centralizirani toplinski sustav (toplana) |  | Dizalica topline zrak-voda |  |  | Fluorokompaktna |  |  | E | Električna energija |  | _6_Neperspektivna_zgrada | 15-Izrada glavnog projekta | 25-Izrada glavnog projekta | 35-Izrada glavnog projekta | 45-Izrada glavnog projekta | 55-Zgrada koja je energetski obnovljena
xxx-3xxx (odjel kultura) | knjižnica |  | zgrada je u suvlasništvu županije/korisnika i drugog/ih korisnika | Građevinska dozvola | Prikupljanje identifikacije čestica |  |  |  | Kotlovnica na prirodni plin (bojler) |  | VRV sustav | [5 empty] | F | Prirodni plin |  | _7_ Zgrada u najmu - nemaju utjecaj | 16-Ishođenje potrebnih dozvola | 26-Ishođenje potrebnih dozvola | 36-Ishođenje potrebnih dozvola | 46-Ishođenje potrebnih dozvola | 56-Zgrada izgrađena u periodu 1969. i starije, koja nije obnovljena
xxx-4xxx (odjel uprava) | ljekarna 6 |  | u tijeku je prijenos vlasništva na županiju ili korisnika | Ne postoji dokaz legalnosti | Upis po novoj izmjeri |  |  |  | Kotlovnica na ekstra lako loživo ulje | [7 empty] | G | Solarna energija (kolektori) |  |  | 17-Dokumentacija spremna čeka se izvor financiranja | 27-Dokumentacija spremna čeka se izvor financiranja | 37-Dokumentacija spremna čeka se izvor financiranja | 47-Dokumentacija spremna čeka se izvor financiranja | 57-Zgrada izgrađena u periodu 1970.-1979.
xxx-5xxx (ostalo) | mještovite zgrade javnog sektora |  | pravo građenja | Potvrda o neprovođenju upravnog inspekcijskog postupka | Potrebna suglasnost suvlasnika |  |  |  | Kotlovnica na UNP / LPG | [8 empty] | UNP / LPG |  |  | 18-Proces ugovaranja izvedbe radova | 28-Proces ugovaranja izvedbe radova | 38-Proces ugovaranja izvedbe radova | 48-Proces ugovaranja izvedbe radova | 58-Zgrada izgrađena u periodu 1980.-1989.
xxx-x1xx (tipologija) | muzej |  | zgrada nije u vlasništvu županije/korisnika - jedan vlasnik |  | Potrebna suglasnost vlasnika |  |  |  | Peć na drva | [8 empty] | Nema |  |  | 19-Građenje u tijeku | 29-Građenje u tijeku | 39-Građenje u tijeku | 49-Izvedba radova u tijeku | 59-Zgrada izgrađena u periodu 1990.-1999.
xxx-xx11 (broj zgrade) | obiteljska kuća |  | zgrada je u suvlasništvu drugih korisnika |  | Nisu potrebne akcije |  |  |  | Nema | [15 empty] | 60-Nije poznato vrijeme izgradnje, zgrada je djelomično energetski obnovljena
xxx-xxxxA (oznaka zgrade sa slovom ako ima više zgrada u kompleksu) | osnovna škola 1 |  | velika količina ZK izvadaka (više od 3) | [5 empty] | Električna energija | [15 empty] | 61-U najmu, višestambena zgrada, ne ovisi o njima
| ostale zgrade | [7 empty] | Elektro kotao
| ostale zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost | [7 empty] | Peć na pelete
ostale zgrade za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi 7
ostale zgrade za obavljanje zdravstvene djelatnosti
ostale zgrade za obrazovanje
ostale zgrade za sportske aktivnosti
restoran
školska sportska dvorana 2
sportska dvorana
srednja škola 3
studentski dom
učenički dom 4
uredska zgrada
višestambena zgrada
zgrada za visoko školovanje
zgrade koje se griju na temperaturu 12-18 C
zgrade koje se ne griju
zgrade trgovačke namjene

## Odredivanje_akcije_za_IPO
Prikupljanje postojećih dokaza vlasništva
Vlasništvo | Potrebna akcija #1 | Novi status nakon implementacije koraka #1 | Potrebna akcija #2 | Novi status nakon implementacije koraka #2 | Potrebna akcija #3
usklađeni katastar i zemljišna knjiga | - | - | - | - | -
nisu usklađeni katastar i zemljišna knjiga - postoji identifikacija čestice | Prikupljanje postojeće identifikacije čestica/Upis po novoj izmjeri | usklađeni katastar i zemljišna knjiga | Prikupljenje novih dokumenata nakon završenog procesa | - | -
nisu usklađeni katastar i zemljišna knjiga - potrebna identifikacija čestice | Prikupljanje identifikacije čestica/po potrebi Prikupljanje povijesti promjena na čestici/Upis po novoj izmjeri | usklađeni katastar i zemljišna knjiga | Prikupljenje novih dokumenata nakon završenog procesa | - | -
nisu usklađeni katastar i zemljišna knjiga - potrebna povijest promjena na čestici | Prikupljanje identifikacije čestica/Prikupljanje povijesti promjena na čestici/Upis po novoj izmjeri | usklađeni katastar i zemljišna knjiga | Prikupljenje novih dokumenata nakon završenog procesa | - | -
netočna površina | Izrada geodetskog elaborata/Izmjena površine/a /Upis po novoj izmjeri | usklađeni katastar i zemljišna knjiga | Prikupljenje novih dokumenata nakon završenog procesa | - | -
zgrada nije upisana (pogrešna oznaka zemljišta) | Izrada geodetskog elaborata/Upis zgrade (izmjena oznake zemljišta) | usklađeni katastar i zemljišna knjiga | Prikupljenje novih dokumenata nakon završenog procesa | - | -
više ZK izvadaka (više od 1) | Prikupljanje identifikacije čestica/po potrebi Prikupljanje povijesti promjena na čestici/po potrebi Izrada geodetskog elaborata/Upis po novoj izmjeri/objedinjenje ZK izvadaka uz točne oznake zemljišta i upis točne površine | usklađeni katastar i zemljišna knjiga | Prikupljenje novih dokumenata nakon završenog procesa | - | -
pravo građenja | Prikupljanje suglasnosti nositelja prava građenja | Prikupljena suglasnost | Prikupljenje novih dokumenata nakon završenog procesa | - | -
u tijeku je prijenos vlasništva na županiju ili korisnika | Pokušaj ubrzanja procesa | Upisano vlasništvo | Prikupljenje novih dokumenata nakon završenog procesa | - | -
zgrada je u suvlasništvu županije/korisnika i drugog/ih korisnika | Prikupljanje suglasnosti suvlasnika/ukoliko je moguće Izvršenje prijenosa vlasništva | Prikupljena suglasnost/Upisano vlasništvo | Prikupljenje novih dokumenata nakon završenog procesa | - | -
zgrada nije u vlasništvu županije/korisnika - jedan vlasnik | Prikupljanje suglasnosti vlasnika/Izvršenje prijenosa vlasništva | Prikupljena suglasnost/Upisano vlasništvo | Prikupljenje novih dokumenata nakon završenog procesa | - | -
zgrada je u suvlasništvu drugih korisnika | Prikupljanje suglasnosti svih vlasnika/Izvršenje prijenosa vlasništva | Prikupljena suglasnost/Upisano vlasništvo | Prikupljenje novih dokumenata nakon završenog procesa | - | -
Prikupljanje postojećih dokaza legalnosti
Legalnost | Potrebna akcija #1 | Novi status nakon implementacije koraka #1 | Potrebna akcija #2 | Novi status nakon implementacije koraka #2 | Potrebna akcija #3
Potvrda glavnog projekta nakon rekonstrukcije | Provjera stanja objekta s obzirom na zadnji dokaz legalnosti | Potvrda glavnog projekta nakon rekonstrukcije - koji se odnosi na zadnju rekonstrukciju | - | - | -
Potvrda glavnog projekta nakon rekonstrukcije | Provjera stanja objekta s obzirom na zadnji dokaz legalnosti | Potvrda glavnog projekta nakon rekonstrukcije - koji se ne odnosi na zadnju rekonstrukciju | Ishođenje novog dokaza legalnosti s pečatom pravomoćnosti | Potvrda glavnog projekta nakon rekonstrukcije - koji se odnosi na zadnju rekonstrukciju | Prikupljenje novih dokumenata nakon završenog procesa
Uporabna dozvola/dozvola za upotrebu/Rješenje o izvedenom stanju s pečatom/rješenjem pravomoćnosti | Provjera stanja objekta s obzirom na zadnji dokaz legalnosti | Uporabna dozvola/dozvola za upotrebu/Rješenje o izvedenom stanju s pečatom/rješenjem pravomoćnosti koja odgovara postojećem stanju | - | - | -
Uporabna dozvola/dozvola za upotrebu/Rješenje o izvedenom stanju s pečatom/rješenjem pravomoćnosti | Provjera stanja objekta s obzirom na zadnji dokaz legalnosti | Uporabna dozvola/dozvola za upotrebu/Rješenje o izvedenom stanju s pečatom/rješenjem pravomoćnosti koja ne odgovara postojećem stanju | Ishođenje novog dokaza legalnosti s pečatom pravomoćnosti | Uporabna dozvola/dozvola za upotrebu/Rješenje o izvedenom stanju s pečatom/rješenjem pravomoćnosti koja odgovara postojećem stanju | Prikupljenje novih dokumenata nakon završenog procesa
Uporabna dozvola/dozvola za upotrebu/Rješenje o izvedenom stanju bez pečata/rješenja pravomoćnosti | Provjera stanja objekta s obzirom na zadnji dokaz legalnosti | Uporabna dozvola/dozvola za upotrebu/Rješenje o izvedenom stanju bez pečata/rješenja pravomoćnosti koja odgovara postojećem stanju | Prikupljanje pečata pravomoćnosti | Uporabna dozvola/dozvola za upotrebu/Rješenje o izvedenom stanju s pečatom/rješenjem pravomoćnosti koja odgovara postojećem stanju | Prikupljenje novih dokumenata nakon završenog procesa
Uporabna dozvola/dozvola za upotrebu/Rješenje o izvedenom stanju bez pečata/rješenja pravomoćnosti | Provjera stanja objekta s obzirom na zadnji dokaz legalnosti | Uporabna dozvola/dozvola za upotrebu/Rješenje o izvedenom stanju bez pečata/rješenja pravomoćnosti koja ne odgovara postojećem stanju | Ishođenje novog dokaza legalnosti s pečatom pravomoćnosti | Uporabna dozvola/dozvola za upotrebu/Rješenje o izvedenom stanju s pečatom/rješenjem pravomoćnosti koja odgovara postojećem stanju | Prikupljenje novih dokumenata nakon završenog procesa
Uvjerenje da je zgrada izgrađena prije 15.2.1968. | Ishođenje dokaza legalnosti | Uporabna dozvola | - | - | -
Građevinska dozvola | Ishođenje dokaza legalnosti | Uporabna dozvola | - | - | -
Ne postoji dokaz legalnosti | Ishođenje dokaza legalnosti | Uporabna dozvola | - | - | -
Cijela lista mogućih potrebnih akcija
Provjera stanja objekta s obzirom na zadnji dokaz legalnosti
Prikupljanje pečata pravomoćnosti
Prikupljanje postojećih dokaza legalnosti
Ishođenje dokaza legalnosti
Upis zgrade (izmjena oznake zemljišta)
Izmjena površine(a)
Prikupljanje povijesti promjena na čestici
Prikupljanje identifikacije čestica
Upis po novoj izmjeri
Potrebna suglasnost suvlasnika
Potrebna suglasnost vlasnika